| Délégant MARSEILLE PROVENCE METROPOLE Les Docks Atrium 10.7 10, Place de la Joliette 13002 MARSEILLE | Assistant Technique du Délégant CABINET MERLIN Bureaux de Marseille 171 bis, Chemin de la Madrague Bâtiment Acropolis 13002 MARSEILLE |
| --- | --- |

| Maître d’Ouvrage Délégataire EVERE CTM MARSEILLE-Chantier Fos sur Mer Route du Quai Minéralier –ZI Fos-sur-Mer Lieu Dit Caban Sud 13778 – Fos-sur-Mer CEDEX | Assistant Maître d'Ouvrage URBASER ENVIRONNEMENT CTM MARSEILLE-Chantier Fos sur Mer Route du Quai Minéralier –ZI Fos-sur-Mer Lieu Dit Caban Sud 13778 – Fos-sur-Mer CEDEX |
| --- | --- |

| Architecte Mandataire S’pace Architectes Associés 111, Rue Molière 94200 IVRY Sur SEINE Tél. : 01.45.15.81.21 Fax : 01.45.15.61.11 spacemarseille@blueholding.com | Architecte Associé Atelier Architecture Bruno Miranda 11, Avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE Tél. : 04.91.78.84.96 Fax : 04.91.25.67.94 Atelier-miranda@wanadoo.fr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assistant technique au Maître d’ouvrage INGEVALOR 26, Chemin de la Forestière 69130 ECULLY Tél. : 04.72.18.95.50 Fax : 04.72.18.94.43 | Contrôle Technique et Coordination SPS APAVE 8, Rue JJ Vermazz ZAC Saumaty-Léon BP 193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 Tél. : 04.96.15.23.59 Fax : 04.96.15.23.96 |  |  |
| Centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique Port Autonome de Marseille / FOS-SUR-MER |  |  |  |
| MISE EN CONFORMITE ARRETE COMPOST |  | Nom du fichier input.doc |  |

|  | Etabli par |  | Vérifié par | Approuvé par | Date | Objet de la révision |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | M. VINOT |  | L. DE LA PARTE | L. DE LA PARTE | 20/10/2009 | CREATION DE DOCUMENT |  |
| B | M. VINOT |  | L. DE LA PARTE | L. DE LA PARTE | 02/11/2009 | Complément sur la qualité du compost |  |
|  |  | Réf. client : E; V; E; S; I; T; D; G; 0; 1; 3; 0; B. Emetteur; Ouvrage du domaine d’application; Nature du document; Etat; Numéro chrono; Rév.. | Statut AVS |

TABLE DES MATIERES

1.	Introduction	3

2.	Comparatif de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 avec l’installation du CTM	3

2.1.	Article 5	3

2.2.	Article 12	4

2.3.	Article 13	4

2.4.	Article 15	5

2.5.	Conclusion	5

3.	Les différents procédés de compostage	6

3.1.	Description des procédés	7

3.1.1.	Andains trapézoïdaux avec retournements sans aération forcée	7

3.1.2.	Andains triangulaires avec retournements sans aération forcée	8

3.1.3.	Couloirs avec retournement automatique et aération forcée	9

3.1.4.	Tunnels de compostage	10

3.1.5.	Retourneur Rotopelle et aération forcée	11

3.2.	Comparatif des différentes solutions	12

4.	Complément d’information sur la qualité du compost	15

5.	Conclusion	18

6.	Annexes	19

6.1.	Annexe 1 :Comparatif arrêté compostage et CTM	19

6.2.	Annexe 2 Plans des quatre solutions envisagées	19

# Introduction

En réponse à votre demande concernant les propositions pour la mise en conformité du CTM avec l’arrêté ministériel du 22 avril 2008, une étude complète de la conformité de l’installation avec cet arrêté ainsi que les différentes alternatives possibles pour répondre aux non conformités relevées, ont été réalisées et font l’objet de ce présent rapport. Ce rapport a comme objectif d’être une base de travail et de réflexion pour le choix de la solution finale retenue pour la mise en conformité.

# Comparatif de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 avec l’installation du CTM

L’application et la conformité du CTM avec l’arrêté ministériel sont étudiées article par article. Le comparatif complet est en annexe.

Il en découle les non conformités de l’installation sur certains points. En revanche, ces non conformités ne mettent pas en défaut le CTM avec les objectifs de résultats mis en avant dans l’arrêté (prévention des nuisances et des risques et qualité du compostage). Les non conformités sont reprises article par article avec la description de la solution alternative du CTM :

## Article 5

Article 5 : « Une surface au moins équivalente à celle de l'andain de fermentation ou de maturation le plus important est maintenue libre en permanence dans l'enceinte de l'installation pour faciliter l'extinction en cas d'incendie. »

L’installation du CTM ne dispose pas d’aire de maturation ni d’aire de fermentation aérobie (non obligatoires pour les installations existantes). Dans le bâtiment « maturation » comprenant les tunnels de séchage et les couloirs de stockage, il n’existe pas de zone toujours libre proprement dite. Toutefois la conception des tunnels en béton permet de limiter la propagation du feu. De plus en cas de feu dans les tunnels, l’espace disponible devant les tunnels qui correspond à un passage des engins pour le vidage des tunnels, sera libéré et pourra être facilement utilisé par les secours. De la même façon cette zone peut être libérée en cas de feu dans les couloirs de stockage.

## Article 12

Article 12 : « Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de : 
-… 
- la date prévisionnelle de fin de traitement, correspondant à la date d'entrée du compost ou du déchet stabilisé sur l'aire de stockage des matières traitées. »

Il n’est pas prévu d’enregistrer la date prévisionnelle de fin de traitement. Etant donné que seule une fraction des déchets est traitée par méthanisation, il n’existe pas une date de fin de traitement globale du déchet. Eventuellement une estimation du temps de traitement de la fraction organique entrant en méthanisation est possible.

## Article 13

Article 13 :  « Le procédé de compostage ou de stabilisation biologique débute par une phase de fermentation aérobie de la matière, avec aération de la matière obtenue par retournements et/ou par aération forcée. Cette phase aérobie est conduite selon les dispositions indiquées à l'annexe I. »

Le procédé mis en place en sortie de digesteur sur le digestat ne répond pas complètement aux dispositions de l’annexe 1. En effet, le digestat est mélangé à du structurant pour être séché pendant une durée de 70 h en moyenne. Le séchage mis en place est intensif : température de l’air supérieure à 65°C et débit d’air de 45 000 Nm3/h /tunnel. Le séchage a pour but de stopper la fermentation anaérobie qui s’est déroulée dans les digesteurs. L’intensification du séchage a été mise en place pour permettre d’obtenir les caractéristiques Rottegrad IV après un mois maximum de stockage, conformément à l’imposition de l’arrêté d’exploiter.

En sortie de tunnel, le structurant est séparé du compost qui est stocké dans 3 couloirs de stockage d’une capacité globale de 6 semaines de production.

Le procédé proposé par le CTM permet de garantir et de tenir les contraintes complémentaires fixées par l’Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter :

- Le compost répond à la norme NFU 44 051 (garantie contractuelle)

- Le compost présente un indice de maturité rottegrad IV après un mois maximum de      stockage (contrainte de l’arrêté d’exploiter).

En effet, compte tenu du traitement de méthanisation en amont (fermentation anaérobie pendant 3 semaines sur la partie organique du déchet obtenue grâce à différentes phases de séparation mécanique), l’hygiénisation est active. De fait le traitement à mettre en place en aval de l’installation de méthanisation doit parfaire l’hygiénisation de la biomasse. Le séchage intensif du digestat permet de garantir :

- l’hygiénisation de la totalité du compost

- le dégagement accéléré de l’ammoniac.

Les résultats d’analyses de digestat en sortie de déshydratation d’installation de méthanisation montrent des qualités Rottegrad IV. Sur la base de ces résultats, le post traitement proposé permet de tenir les performances requises.

## Article 15

Article 15 :  « Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en œuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document :

- nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;

- mesures de température et d'humidité relevées au cours du process ;

- dates des retournements ou périodes d'aération et des arrosages éventuels des andains. »

Dans le contrat de DSP, il n’est pas prévu de mesurer la température au cours du process

## Conclusion

L’installation proposée pour le CTM répond aux objectifs de résultats mis en avant dans l’arrêté (prévention des nuisances et des risques et qualité du compostage (respect de la norme NFU 44 051)). En revanche en respectant les différentes phases de processus de compostage et prescriptions décrites dans l’arrêté il est possible d’obtenir un produit compost de plus grande qualité. Dans le chapitre qui suit, sont mis en avant les différents procédés de compostages qui existent et qui répondent aux prescriptions de l’arrêté.

# Les différents procédés de compostage

Les dispositions de l’arrêté prises en compte pour la définition des différents procédés de compostage sont les suivantes :

Article 13 et l’annexe I

- Hauteur maximale de 3 m pour les andains et les tas, durant les phases de fermentation aérobie et maturation

- En cas de procédé avec aération forcée :

- minimum de 2 semaines de fermentation,

- au moins un retournement

- remontée de température à 50ºC pendant 24 h après la phase de fermentation

- 55ºC au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures

- En cas de procédé sans aération forcée :

- minimum de 3 semaines de fermentation,

- au moins 3 retournements

- au moins 3 jours entre chaque retournement

- 55ºC au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures

En ce basant sur ces prescriptions décrites ci dessus, nous avons choisi d’étudier différents procédé de compostage qui tout en permettant de respecter la norme NFU 44-051 et l’ « Arrêté compostage » nous permettraient d’améliorer significativement la qualité finale du compost.

Les techniques analysées sont les suivantes :

- Andains trapézoïdaux avec retournement automatique

- Andains triangulaires avec retournement par chargeur

- Andains triangulaires avec retournement automatique

- Couloirs avec retournement automatique et aération forcée

- Tunnels de compostage avec chargement/déchargement par chargeur

- Tunnels de compostage avec chargement/déchargement automatique

- Rotopelle avec retournement automatique et aération forcée

## Description des procédés

Une brève description des différents procédés, indifféremment du type de retournement ou chargement, suit.

### Andains trapézoïdaux avec retournements sans aération forcée

Les andains mesurant jusqu’à 4 m de large et 3 m de haut au maximum, sont réalisés le plus souvent sous auvent. Les retournements servent à assurer une aération et une porosité de la biomasse. Toutefois étant donné les dimensions des andains certaines zones sont presque toujours en anoxie. C’est un procédé plutôt adapté à des substrats facilement dégradables. En général les andains ne sont pas retournés pendant la phase de décomposition intensive. Ils sont formés au chargeur.

### Andains triangulaires avec retournements sans aération forcée

Il s’agit du procédé le plus classique : la matière subit une fermentation dans des andains triangulaires sans aération forcée et est régulièrement retournée.

La hauteur des andains est limitée ‘a 1,5 m voire 1,8 m pour assurer une circulation optimale de l’air à l’intérieur de la masse. Les retournements réguliers permettent de recréer une structure poreuse dans l’andain qui a tendance à se tasser au cours du compostage. Avec des mélanges adaptés de structurant et une bonne constitution des andains, une répartition  homogène de l’air peut être obtenue. Ceci permet de réduire le nombre de retournements, générateurs d’odeurs, surtout durant la première phase du compostage. En outre, ce procédé est utilisé, dans la grande majorité des installations, pour la maturation.

En absence de toute automatisation, le personnel a un rôle important à jouer : les retournements se font selon les observations et l’expérience de l’exploitant qui évalue l’humidité, mesure la température et éventuellement le taux de CO2.

L’arrosage se fait manuellement (sprinklers) ou bien avec des buses installées sur la retourneuse.

### Couloirs avec retournement automatique et aération forcée

La fermentation se déroule dans des silos d’environ 8 à 12 m de largeur et d’une longueur variant entre 12 et 20 m. Il s’agit d’un procédé intermédiaire entre les andains et des systèmes plus élaborés générant des économies d’espace. Le remplissage et le retournement se font de manière automatique.

La dégradation intensive se déroule avec aération forcée et sans retournement durant les 2 premières semaines. Ensuite le produit est transporté dans un autre silo voisin pour poursuivre la fermentation pendant une à deux semaines avant maturation. Après 4 à 5 semaines de fermentation le produit est hygiènisé.

L’aération se fait par soufflage et est mise en route automatiquement selon l’évolution des températures.

Les paramètres suivis en continu sont la température dans la biomasse et dans l’air ainsi que le taux d’O2 de l’air après passage dans la biomasse.

La gestion de l’eau (arrosage) est délicate car il existe des échappements de vapeur d’eau dans l’atmosphère.

### Tunnels de compostage

Il s’agit d’une fermentation intensive dans des réacteurs d’environ 4m de large et de longueur conséquente (15à 30m). Dans la plupart des cas, le remplissage et le vidage se font à l’aide d’un chargeur à godet. Toutefois il est possible d’avoir un système entièrement automatique. La matière est aérée et humidifiée par la commande d’un système de gestion.

Cette phase a une durée qui varie entre une à deux semaines. L’aération se fait par soufflage et/ou aspiration. Elle est commandée selon l’évolution des températures.

Les paramètres suivis en continu sont la température dans la biomasse et dans l’air ainsi que le taux d’O2 de l’air après passage dans la biomasse.

Il s’agit d’un procédé statique sans aucune manutention de la biomasse durant son séjour dans le tunnel.

### Retourneur Rotopelle et aération forcée

La fermentation accélérée se déroule dans une salle où le matériau est aéré et retourné selon un réglage automatisé. Les andains ont une hauteur maximale de 2,5 à 3 m. La mise en place des andains se fait de façon automatique, à l’aide de convoyeur. Une retourneuse automatique (rotopelle) fait avancer la matière en fermentation progressivement en direction de la sortie.

L’aération se fait par aspiration à travers la biomasse, elle fonctionne automatiquement en fonction de l’évolution des températures. Le plancher d’aération est compartimenté en plusieurs zones pouvant être aérées séparément, selon le temps de séjour du matériau. La température est mesurée en continu dans l’air aspiré au travers des andains.

Le contrôle de l’humidité se fait par appréciation visuelle.

## Comparatif des différentes solutions

Dans chaque cas une étape préliminaire de séchage, en tunnels, a été considérée.

Cette étape est importante, pour 2 raisons :

- Elle permet de réduire d’une semaine la durée de la phase de fermentation aérobie.

En effet, le digestat mélangé avec le structurant reste malgré tout assez humide et quelques soit le procédé de compostage choisi, il faudra au début une semaine de « séchage » avant d’avoir le démarrage du processus de fermentation intensive.

- Elle permet d’assurer un bon contrôle de la qualité de la phase de fermentation aérobie.

Le paramètre d’humidité est très important pour le bon déroulement du procédé, il est toujours plus facile de contrôler une biomasse (dans notre cas le mélange digestat-structurant) trop sèche que trop humide. Les retourneurs sont munis d’un système d’arrosage qui permet d’ajuster l’humidité.

Suite à cette étape, la phase de fermentation aérobie-maturation est réalisée.

Toutes les techniques de compostage identifiées (7 au total) ont donc été étudiées pour le projet de Fos, les critères utilisés pour le comparatif sont les suivants :

- Surface nécessaire

- Nombre d’unité de fermentation (andains, couloirs ou tunnels)

- Nombre d’unité de maturation (andains, couloirs ou tunnels)

- Equipements mobiles nécessaires

- Coûts d’opération

- Quantité d’air à traiter (bâtiments ou aération forcée)

- Temps de travail nécessaire sur le poste

- Appréciation de la qualité du compost obtenu

- Appréciation du niveau de difficulté en cas de future réalisation du projet d’extension

- Commentaires sur les principaux avantages et inconvénients des différentes techniques de compostage

Le résultat de cette étude est synthétisé dans le tableau qui suit :

Comparatifs des différentes solutions dans le cas de Fos (Capacité : 57.400 t/an)

|  | Type de retournement | Surface totale (m2) Superficie libre: 6400 m2 | Nbre unité fermentation | Nbre unité maturation | Équipements nécessaires | Coût global approximatif d'opération €/t entrant en compostage | m3/h d'aire utilisé | Temps de travail operateurs (h/an) | Qualité du compost affiné | Faisabilité constructive | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Andains trapézoïdaux | retourneuse automatique | 10.668 | 6,0 | 4,0 | 1 retourneur et 1 chargeur à godet | 3,75 | 213.360 | 5764 | ** | * | il s'agit d'un procédé réellement efficace si la biomasse à composter est facilement biodégradable. Avec ce système il est difficile d'avoir une bonne aération de l'ensemble de la matière |
| Andains triangulaires | chargeur | 13.691 | 19,0 | 19,0 | 2 chargeurs à godet | 7,1 | 273.828 | 10878 | ** | * | Il est difficile d'assurer une bonne aération de la matière car le retournement n'est pas très efficace. Il est difficile d'avoir un compost de bonne qualité |
|  | retourneuse automatique | 14.412 | 19,0 | 19,0 | 1 retourneur et 1 chargeur à godet | 3,75 | 288.240 | 5364 | ***** | * | C'est le système qui assure la meilleure qualité de compost mais il est nécessaire d'avoir une grande superficie. Le principal problème est la gestion des odeurs, elle est délicate |
| Couloirs | retourneuse automatique | 6.282 | 19,0 | 19,0 | 2 retourneurs | 5,9 | 61.600 | 2865 | *** | * | On n'obtient pas aisément une bonne qualité de compost car il n'y a pas d'effet décompacteur, les retourneurs déplacent le matériel mais laissent de nombreuses "mottes". De plus il est compliqué de contrôler la qualité de la fermentation aérobie, il est impossible d'avoir un contact direct avec la matière. Il y a de nombreux risques d'erreurs de réglages. |
| Tunnels | chargeur | 4.447 | 13,0 | 11,0 | 2 chargeur | 8,1 | 295.200 | 4443 | *** | ** | On n'obtient pas aisément une bonne qualité de compost. Le résultat dépend de nombreux facteurs que l'on ne peut contrôler facilement durant le fonctionnement. Il est impossible d'avoir un contact direct avec la matière. Il y a de très nombreux risques d'erreurs de réglages, on peut dire que l'on travaille souvent en "aveugle". |
|  | chargement/ déchargement automatique | 5.107 | 13,0 | 11,0 | 1 machine de chargement et 1 machine de déchargement | 9,6 | 295.200 | 3952 | *** | ** | On n'obtient pas aisément une bonne qualité de compost. Le résultat dépend de nombreux facteurs que l'on ne peut contrôler facilement durant le fonctionnement. Il est impossible d'avoir un contact direct avec la matière. Il y a de nombreux risques d'erreurs de réglages, on peut dire que l'on travail souvent en "aveugle". En cas de panne du système automatique de chargement/déchargement, l'unité est totalement paralysée. |
| Rotopelle | chargement/ déchargement automatique | 4.896 | 1,0 | 1,0 | 1 rotopelle | 4,8 | 62.500 | 3179 | **** | *** | Il est assez simple d'avoir un compost de bonne qualité. Le système choisi permet d'avoir un contact direct avec la matière (accès au rotopelle est possible) afin de contrôler le bon fonctionnement de la phase de fermentation. Comme le contrôle de la température est indirect (il se fait sur l'air aspiré au travers de la biomasse) il est utile d'avoir un contrôle humain régulier. Le nombre de retournement (2 par semaines) permet d'assurer une bonne aération et décompactage du matériel. En cas de panne du système il existe un accès à la zone de travail avec un chargeur. |

Les techniques de compostage les plus simples sont évidemment celles qui se basent sur des retournements d’andains sans aération forcée.

Toutefois, avec ces solutions, les temps de fermentation et maturation doivent être plus important et donc les surfaces nécessaires sont supérieures à la surface disponible.

Les solutions de traitement par andains ne sont donc pas retenues.

La solution de traitement en couloir n’est pas viable car pour mettre en place les 38 couloirs il faudrait une longueur de 190 m et la longueur maximale disponible est de 144 m. Cette solution n’est donc pas non plus retenue.

Seules les solutions de compostage par tunnels et rotopelle sont viables.

Des deux techniques de chargement/déchargement des tunnels, nous avons retenu pour la solution base le mode de travail avec chargeur à godet car les dimensions de la surface disponible ne permettent pas l’installation d’un système automatique.

La solution base (minimum minimorum) choisie est donc le compostage en tunnels avec chargement/déchargement par chargeur à godet.

Comme déjà indiqué dans les discussions antérieures, il existe finalement 4 propositions de réalisation du compostage :

- une solution respectant l’arrêté compostage et correspondant à la solution la plus simple, réduite au « minimum minimorum »,

- une solution avec le compostage en rotopelle dite « non évolutive »

- une solution dite « évolutive » qui tout en permettant de respecter l’arrêté compostage, assure la possibilité de réaliser dans le futur l’extension de l’unité de biométhanisation.(passant de 110.000 tonnes à 220.000 tonnes à l’année).

- le projet d’extension

# Complément d’information sur la qualité du compost

Les quantités de déchets organiques produits en France sont très importantes mais, actuellement, seule une faible part de ces déchets retourne au sol. Le secteur agricole est le premier utilisateur de compost (63% en région PACA).

L’utilisation en agriculture est légitimement soumise aux exigences de plus en plus fortes des agriculteurs, industriels et consommateurs très sensibles aux questions de sécurité des produits alimentaires.

Les diverses crises auxquelles l’agriculture a du faire face récemment ont généré la réticence des agriculteurs faces á l’épandage de ces composts. En effet les agriculteurs ne veulent pas « souiller leurs sols ».

De plus l’image d’un compost d’ordures ménagères avec de grandes quantités de plastiques, verres et autres éléments indésirables reste présente dans l’esprit des agriculteurs depuis plus de 10 ans.

Dans un souci d’encadrement des différentes pratiques, et afin de garantir l’innocuité et l’efficacité des composts utilisés en agricultures, la norme NFU 44 051 a été mise en application. Toutefois il ne semble pas que cette récente norme soit suffisante pour que toutes les réticences des agriculteurs soient vaincues.

Le monde agricole est un monde rural et il est très difficile d’établir une relation de confiance entre le fournisseur de compost urbains et l’agriculteur.

Ce dernier est pourtant conscient de la possible valeur agronomique du compost :

- propriété d’amendement : effet sur les propriété physiques du sol par l’apport de matières organiques stables.

- propriété d’engrais : effet sur la fertilisation par apport de matières organiques facilement dégradables qui vont libérer des éléments minéraux.

Cette notion de fertilisant est certainement une des plus importante pour l’agriculteur. Il est nécessaire  pour la bonne gestion du sol que l’amendement soit le plus homogène possible car régulièrement (tous les 3 à 5 ans) l’agriculteur fait « son bilan de fertilisation » et pour cela il tient compte des apports de compost.

La dose et la fréquence d’apport de compost sur une même parcelle doivent tenir compte non seulement des éléments agronomiques mais aussi des valeurs limites de flux en éléments traces métalliques.

Le procédé de compostage se déroule en deux étapes, comme indiqué au préalable : une phase de fermentation aérobie et une phase de maturation. Durant la première étape a lieu une forte minéralisation de la fraction organique. Cette phase a une grande influence sur de nombreux paramètres qui jouent un rôle dans la valeur agronomique du compost.

Pendant le compostage, le pourcentage des cendres et de tous les éléments contenus dans la fraction minérale augmente, c'est-à-dire : phosphore, potasse, calcium, magnésium et sodium.

De cette manière on obtient une augmentation des macronutriments et une augmentation de la capacité d’échange cationique. Le compost a alors un « pouvoir fertilisant » plus important.

Durant le procédé nous avons une réduction du pourcentage de carbone et la matière organique qui reste (après la phase de minéralisation, durant la fermentation aérobie) est beaucoup plus « condensée » ; ceci est un facteur favorable a la formation d’humus.

Toutes ces transformations ont lieu durant la phase de fermentation aérobie.

Après une étape de digestion anaérobie (bio-méthanisation), la mise en place d’une étape de fermentation aérobie et de maturation permet d’améliorer significativement le compost final par le biais de l’amélioration des différentes transformations indiquées antérieurement.

Il est alors possible d’obtenir un compost avec une plus grande quantité de phosphore et de potassium. Cet aspect est très important pour l’agriculteur, car il lui permet de réduire les quantités d’engrais chimiques à éprendre.

Une étape de fermentation aérobie et maturation permet d’assurer un très fort décompactage de la matière (effet observé en tunnels de séchage) et donc de meilleurs résultats au niveau de l’affinage.

Il est alors possible d’obtenir des quantités plus réduites de verres et de plastiques que celles indiquées dans la norme NFU 44 051.

Quelle est la réalité sur le terrain ?:

Le seul respect de la norme NFU 44 051 ne signifie pas avoir un compost de « bonne qualité ».

Le premier critère parle de lui-même : %MS> 30%. Le digestat déshydraté respecte ce paramètre et pourtant ce n’est pas un bon compost.

Le seul respect des critères sur les quantités de plastiques ne signifie pas un bon compost pour l’agriculteur. Il est très difficile de vendre un compost avec 0,3% de plastique mou et 0,8% de plastique dur. La plupart des agriculteurs, en regardant le compost le considèrent trop chargé en plastique, ils pensent alors à la valeur foncière de leur terre.

Pour certaines cultures spécifiques comme par exemple le lin, les valeurs de verre et plastique fixés dans la norme sont trop importantes. Il en est de même dans la production légumière.

De nombreux référentiels qualité, de plus en plus strict, comportent des prescriptions sur l’utilisation de composts. Il existe par exemple la charte Bonduelle (production légumière) qui est pour certains paramètres, plus exigeante que la norme.

Les agriculteurs sont demandeurs d’un compost homogène car ils ont besoin d’être certains qu’ils pourront toujours facilement épandre le produit et que celui-ci sera réellement de bonne qualité.

Il est clair que le seul respect de la norme n’assure pas sa distribution car il n’est pas forcement synonyme de « bon compost ».

La relation avec l’agriculteur est très importante et celui-ci a besoin d’être en confiance. C’est sans aucun doute le terme, qui associé aux termes homogénéité et constance, définit le mieux ce qui doit être la base de cette relation professionnel.

L’agriculteur ne doit pas avoir la sensation que d’un lot à l’autre le produit est différent, sinon le doute s’installera sur la qualité, la matière première et le procède d’obtention.

La qualité doit donc être le maître mot de cette activité.

# Conclusion

|  | Type de retournement | Surface totale (m2) | Nbre unité fermentation | Nbre unité maturation | Équipements nécessaires | Investissement | Coût global approximatif d'opération €/t entrant unité de compostage | m3/h d'aire utilisé | Temps de travail operateurs (h/an) | Qualité du compost affiné | Faisabilité constructive en cas d'extension |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tunnels | chargeur | 4 447 | 13,0 | 11,0 | 2 chargeurs | 24 500 000,00 € | 8.1 | 295 200 | 4443 | *** | ** |
| Rotopelle version non evolutive | chargement/ déchargement automatique | 4 896 | 1,0 | 1,0 | 1 rotopelle | 34 300 000,00 € | 4.8 | 62 500 | 3179 | **** | ** |
| Rotopelle version evolutive | chargement/ déchargement automatique | 4 896 | 1,0 | 1,0 | 1 rotopelle | 39 300 000,00 € | 4.8 | 62 500 | 3179 | **** | ***** |
| Projet extension | chargement/ déchargement automatique | 9 792 | 2,0 | 2,0 | 2 rotopelles | 74 000 000,00 € | 5.2 | 62 500 | 3744 | **** |  |

Les solutions tunnels et Rotopelle (non évolutive) ne permettent pas une augmentation ultérieure de capacité que ce soit par le passage d’un fonctionnement mésophile à thermophile des digesteurs existants que par l’augmentation du nombre de digesteurs.

La solution dite évolutive est la seule qui permet, tout en respectant l’arrêté compostage, une réalisation simple du projet d’extension. Les surcouts seraient alors fortement réduits.

Par ailleurs la solution Rotopelle est plus fiable et plus sure pour l’obtention de qualité constante de compost.

# Annexes

## Annexe 1 :Comparatif arrêté compostage et CTM

## Annexe 2 Plans des quatre solutions envisagées