| FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION | CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE -PRE- MD - 0- 012 Date d’émission : 22/05/2008 |
| --- | --- |
| - Désignation de l’ouvrage / élément à modifier : - PRE : Stockage des plastiques |  |
| - 1. Rappel du projet - Dans le projet, pour le stockage des plastiques extraits du tri primaire, il est prévu une surface dans le bâtiment pré-traitement. |  |
| - 2. Motivation de la modification (explicite) - Amélioration produit - Changement procédé - Autre ☑ - Explications : - L’arrêté d’exploiter (article 8.2.1.) impose de stocker les produits triés et conditionnés en balles et présentant un risque d’incendie (plastique, emballage en polyéthylène, papiers – cartons,…), dans un bâtiment dédié entièrement clos. |  |
| - 3. Description de la modification proposée : - Dans le projet actuel, un bâtiment de stockage plastiques est prévu. Sa surface de stockage est de 152 m2. Le local a une surface de 330 m2. - Le plan guide de la zone de stockage plastique est sur le plan VAU PRE PG 0 023 en annexe. |  |

| FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION | CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - PRE - MD - 0 – 012 Date d’émission : 22/05/08 |  |
| --- | --- | --- |
| - 4. Incidence sur les autres parties du projet : - Aucune |  |  |
| - 5. incidence prévisionnelle sur : - Les Délais OUI ☑ NON - Les coûts OUI☑ NON - Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier complémentaire. |  |  |
| - 6. Impacts sur : - ÉTUDES - MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS - MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS - PERFORMANCE - EXPLOITATION - GARANTIES - SÉCURITÉ |  | - NON - NON - NON - NON - OUI (Plus de manipulation de balles par le chargeur) - NON - NON |