URBASER

- Pouvez-vous préciser le nombre de torchères et leurs caractéristiques : hauteur de chaque torchère, débit de chaque torchère, temps de fonctionnement prévisible à la flamme de chaque torchère (en h/an) ?

- Pouvez-vous préciser également l’émergence de chaque torchère (en cote NGF), leur localisation sur le site et leur positionnement par rapport à d’autres équipements (en toiture, au sol, digesteurs…) ?

- Veuillez assortir votre réponse d’un schéma explicatif (repérage sur plan masse, coupes pour illustrer la hauteur et l’émergence…).