## Feuil1
Questionnement / Remarque | Source du questionnement | Notice descriptive | Résumé non technique | Commentaire
Quels effets sur la santé auront les rejets annoncés? | Rapport du commissaire enquêteur ICPE de YFREGIE Documents Collectif Transparence Centrale Rapport du commissaire enquêteur Hambregie |  | X | Le volet sanitaire du résumé non technique de 3CA explique qu'il n'y a pas des risques pour la santé, mais la population peut se demander s'il y a des risques à long terme à cause d'une exposition en continu
Flexibilité du fonctionnement de la centrale (la centrale fonctionnera normalement 4000 heures, mais peut être aménée à fonctionner un peu plus pour répondre à la demande en électricité) | Rapport du commissaire enquêteur Documents Collectif Transparence Centrale | X | X | Le commissaire enquêteur a demandé à ce que la centrale de Verberie ne fonctionne que 4500 h/an parce que Direct Energie avait rappelé à plusieurs reprises que la centrale ne fonctionnerait pas au-delà de ça
La cohérence du projet avec le Grenelle de l'environnement | Rapport Commissaire enquêteur ICPE Yfregie Rapport Commissaire enquêteur Hambregie |  |  | Le commissaire enquêteur pense que Yfregie est en cohérence avec le Grenelle de l'environnement après avoir lu le dossier. La population n'a pas ressenti la même chose Il faut l'inclure sur la notice descriptive du dossier ICPE, en ajoutant ce que le préfet de région a dit
Cette centrale est-elle nécessaire? Quel besoin réél de production? | Commissaire enquêteur PLU Lettre Transparence centrale de 01/2010 | X |  | Sur la notice descriptve de l'ICPE de 3CA on parle du PPI. Il faudrait peut-être indiquer que pour satisfaire la nouvelle demande il va falloir plus de 10 CCGs, et que même s'il ya une dizaine de projets en développement pas tous verront le jour.
Justification du choix du site | Commissaire enquêteur PLU | X |  | Le commissaire enquêteur pour la modification du PLU de Verberie a dit qu'il ne fallait pas choisir le site uniquement sur la rentabilité
Impact sur les ressources en eau potable | Lettre Transparence centrale de 01/2010 |  | X
La dispersion des rejets | Communiqué de presse du collectif TC Rapport du commissaire enquêteur Hambregie |  |  | Les membres du collectif centrale ont indiqué sur leur communiqué de presse que les rejets atmosphériques seront dispersés sur Monchy-au-Bois. Il faudrait peut-être indiquer quelle sera la dispersion des rejets sur le résumé non technique.
Les effets sur le prix de l'immobilier | Rapport du commissaire enquêteur Hambregie Rapport commissaire enquêteur ICPE Yfregie
Les accidents | Communiqué de presse du collectif TC